## Main
Project name:IDB-E2
DOC name: |  | 自主 SAT 測試表格
Issued Date:
Version:
Project name:
Typical Type:7SJ82
Station: 33 kV |  | SAT Date:
|  |  |  | MP1 |  | MP2 |  | MP3 |  | MP4
no. | Device |  |  | SCADA / 畫面 |  | SCADA / 畫面 |  | SCADA / 畫面 |  | SCADA / 畫面 |  | 備註
| Manual 敘述 | 中文敘述 | / | 正確 | 不正確 | 正確 | 不正確 | 正確 | 不正確 | 正確 | 不正確
001 | c_Control/CB Control.Position | 中文敘述: CB控制; /: -
002 | c_Control/DS Control.Position | 中文敘述: DS控制; /: -
003 | c_Control/ES Control.Position | 中文敘述: ES控制; /: -
004 | Control/CB Control.Position | 中文敘述: CB狀態; /: -
005 | Control/DS Control.Position | 中文敘述: DS狀態; /: -
006 | Control/ES Control.Position | 中文敘述: ES狀態; /: -
007 | Control/USER_GGIO1.43 Remote | 中文敘述: 43R開關旋鈕; /: -
008 | Control/RSTP.Channel Failure | 中文敘述: IED CH1通訊故障警報; /: -
009 | Control/RSTP.Redund. Channel Failure | 中文敘述: IED CH2通訊故障警報; /: -
010 | _ComFault | 中文敘述: 通訊異常; /: -
011 | Protection/Device.Battery failure | 中文敘述: 內部電池異常; /: -
012 | Protection/Device.Physical health.Alarm | 中文敘述: 保護電驛異常; /: -
013 | Protection/Time sync.Time sync. error | 中文敘述: 時間同步異常; /: -
014 | Control/74TC.Trip-circuit failure | 中文敘述: 斷路器跳脫迴路故障; /: -
015 | Control/50BF.Trip T2 | 中文敘述: 開關故障警報; /: -
016 | Control/USER_GGIO1.MCB alarm all PT | 中文敘述: PT斷路器跳脫警報; /: -
017 | Control/USER_GGIO1.MCB alarm power source | 中文敘述: 直流電源開關跳脫警報(除了IED電源); /: -
018 | Control/USER_GGIO1.CB charge | 中文敘述: 開關儲能馬達運轉狀態; /: -
019 | Control/USER_GGIO1.IED remote_local | 中文敘述: Local/Remote狀態; /: -
020 | Control/USER_GGIO1.SF6 alarm | 中文敘述: SF6氣體不足警報; /: -
021 | Control/UL_GAPC1.c_74TC use_lock | 中文敘述: 跳脫線圈監視功能使用/閉鎖; /: -
022 | Control/USER_GGIO1.86 alarm 67_67N | 中文敘述: 86閉鎖67/67N動作; /: -
023 | Control/USER_GGIO1.86 alarm externel from 33kV | 中文敘述: 86閉鎖外部33kV動作; /: -
024 | Control/USER_GGIO1.86 alarm overcurrent | 中文敘述: 86閉鎖外部50/51動作; /: -
025 | Control/USER_GGIO1.86 alarm upstream | 中文敘述: 86閉鎖upstream動作; /: -
026 | Control/USER_GGIO1.Block 27_59 | 中文敘述: 27/59功能閉鎖; /: -
027 | Protection/27-1.Operate | 中文敘述: 保護27警報; /: -
028 | Protection/27-1.Pickup | 中文敘述: 保護27始動; /: -
029 | Protection/50-1.Operate | 中文敘述: 保護50-1警報; /: -
030 | Protection/50-1.Pickup | 中文敘述: 保護50-1始動; /: -
| 工程師簽章： | SCADA / 畫面 正確: 業主簽章：
表單編號:QR-12-06 版本:A
031 | Protection/50N-1.Operate | 中文敘述: 保護50N-1始動; /: -
032 | Protection/50N-1.Pickup | 中文敘述: 保護50N-1警報; /: -
033 | Protection/50N-2.Operate | 中文敘述: 保護50N-2始動; /: -
034 | Protection/50N-2.Pickup | 中文敘述: 保護50N-2警報; /: -
035 | Protection/51N.Operate | 中文敘述: 保護51N警報; /: -
036 | Protection/51N.Pickup | 中文敘述: 保護51N始動; /: -
037 | Protection/59-1.Operate | 中文敘述: 保護59警報; /: -
038 | Protection/59-1.Pickup | 中文敘述: 保護59始動; /: -
039 | Protection/67-1.Operate | 中文敘述: 保護67-1警報; /: -
040 | Protection/67-1.Pickup | 中文敘述: 保護67-1始動; /: -
041 | Protection/67-Curve.Operate | 中文敘述: 保護67-Curve警報; /: -
042 | Protection/67-Curve.Pickup | 中文敘述: 保護67-Curve始動; /: -
043 | Protection/67N-1.Operate | 中文敘述: 保護67N-1警報; /: -
044 | Protection/67N-1.Pickup | 中文敘述: 保護67N-1始動; /: -
045 | Measurement/RMS.Vph.phsA | 中文敘述: R相電壓; /: KV
046 | Measurement/RMS.Vph.phsB | 中文敘述: S相電壓; /: KV
047 | Measurement/RMS.Vph.phsC | 中文敘述: T相電壓; /: KV
048 | Measurement/RMS.Iph.phsA | 中文敘述: R相電流; /: A
049 | Measurement/RMS.Iph.phsB | 中文敘述: S相電流; /: A
050 | Measurement/RMS.Iph.phsC | 中文敘述: T相電流; /: A
051 | Measurement/Power.P tot | 中文敘述: 有效功率; /: KW
052 | Measurement/Power.Q tot | 中文敘述: 無效功率; /: KVAR
053 | Measurement/Power.S tot | 中文敘述: 視在功率; /: KVA
054 | Measurement/Power.f | bar: 中文敘述 to /
055 | Measurement/Power.PF | 中文敘述: 功率因數; /: -
056 | Measurement/Energy.SupWh.actual | 中文敘述: 電能; /: KWH
057 | Measurement/Energy.SupVArh.actual | 中文敘述: 無功電能; /: KVARH
058
059
060
| 工程師簽章： | SCADA / 畫面 正確: 業主簽章：
表單編號:QR-12-06 版本:A

## Feeder-1
Project name:IDB-E2
DOC name: |  | 自主 SAT 測試表格
Issued Date:
Version:
Project name:
Typical Type:7SJ82
Station: 33kV |  | SAT Date:
|  |  |  | Feeder_NO11 |  | Feeder_NO12 |  | Feeder_NO13 |  | Feeder_NO14
no. | Device |  |  | SCADA / 畫面 |  | SCADA / 畫面 |  | SCADA / 畫面 |  | SCADA / 畫面 |  | 備註
| Manual 敘述 | 中文敘述 | / | 正確 | 不正確 | 正確 | 不正確 | 正確 | 不正確 | 正確 | 不正確
001 | c_Control/CB Control.Position | 中文敘述: CB控制
002 | c_Control/DS Control.Position | 中文敘述: DS控制
003 | c_Control/ES Control.Position | 中文敘述: ES控制
004 | Control/CB Control.Position | 中文敘述: CB狀態
005 | Control/DS Control.Position | 中文敘述: DS狀態
006 | Control/ES Control.Position | 中文敘述: ES狀態
007 | Control/USER_GGIO1.43 Remote | 中文敘述: 43R開關旋鈕
008 | Control/USER_GGIO1.IED remote_local | 中文敘述: Local/Remote狀態
009 | Control/RSTP.Channel Failure | 中文敘述: IED CH1通訊故障警報
010 | Control/RSTP.Redund. Channel Failure | 中文敘述: IED CH2通訊故障警報
011 | _ComFault | 中文敘述: 通訊異常
012 | Protection/Device.Battery failure | 中文敘述: 內部電池異常
013 | Protection/Device.Physical health.Alarm | 中文敘述: 保護電驛異常
014 | Protection/Time sync.Time sync. error | 中文敘述: 時間同步異常
015 | Control/74TC.Trip-circuit failure | 中文敘述: 斷路器跳脫迴路故障
016 | Control/50BF.Trip T2 | 中文敘述: 開關故障警報
017 | Control/USER_GGIO1.MCB alarm PT | 中文敘述: PT斷路器跳脫警報
018 | Control/USER_GGIO1.MCB alarm power source | 中文敘述: 直流電源開關跳脫警報(除了IED電源)
019 | Control/USER_GGIO1.CB charge | 中文敘述: 開關儲能馬達運轉狀態
020 | Control/USER_GGIO1.SF6 alarm | 中文敘述: SF6氣體不足警報
021 | Control/UL_GAPC1.c_74TC use_lock | 中文敘述: 跳脫線圈監視功能使用/閉鎖
022 | Control/USER_GGIO1.86 alarm overcurrent | 中文敘述: 86閉鎖外部50/51動作
023 | Protection/27-1.Operate | 中文敘述: 保護27警報
024 | Protection/27-1.Pickup | 中文敘述: 保護27始動
025 | Protection/50-1.Operate | 中文敘述: 保護50-1警報
026 | Protection/50-1.Pickup | 中文敘述: 保護50-1始動
027 | Protection/50N-1.Operate | 中文敘述: 保護50N-1始動
028 | Protection/50N-1.Pickup | 中文敘述: 保護50N-1警報
029 | Protection/51.Operate | 中文敘述: 保護51警報
030 | Protection/51.Pickup | 中文敘述: 保護51始動
| 工程師簽章： | SCADA / 畫面 正確: 業主簽章：
表單編號:QR-12-06 版本:A
031 | Protection/51N.Operate | 中文敘述: 保護51N警報
032 | Protection/51N.Pickup | 中文敘述: 保護51N始動
033 | Protection/59-1.Operate | 中文敘述: 保護59警報
034 | Protection/59-1.Pickup | 中文敘述: 保護59始動
035 | Protection/67-1.Operate | 中文敘述: 保護67-1警報
036 | Protection/67-1.Pickup | 中文敘述: 保護67-1始動
037 | Protection/67N-1.Operate | 中文敘述: 保護67N-1警報
038 | Protection/67N-1.Pickup | 中文敘述: 保護67N-1始動
039 | Measurement/RMS.Vph.phsA | 中文敘述: R相電壓
040 | Measurement/RMS.Vph.phsB | 中文敘述: S相電壓
041 | Measurement/RMS.Vph.phsC | 中文敘述: T相電壓
042 | Measurement/RMS.Iph.phsA | 中文敘述: R相電流
043 | Measurement/RMS.Iph.phsB | 中文敘述: S相電流
044 | Measurement/RMS.Iph.phsC | 中文敘述: T相電流
045 | Measurement/Power.P tot | 中文敘述: 有效功率; /: KW
046 | Measurement/Power.Q tot | 中文敘述: 無效功率; /: KVAR
047 | Measurement/Power.S tot | 中文敘述: 視在功率; /: KVA
048 | Measurement/Power.f | bar: 中文敘述 to /
049 | Measurement/Power.PF | 中文敘述: 功率因數
050 | Measurement/Energy.SupWh.actual | 中文敘述: 電能; /: KWH
051 | Measurement/Energy.SupVArh.actual | 中文敘述: 無功電能; /: KVARH
052
053
054
055
056
057
058
059
060
| 工程師簽章： | SCADA / 畫面 正確: 業主簽章：
表單編號:QR-12-06 版本:A

## Feeder-2
Project name:IDB-E2
DOC name: |  | 自主 SAT 測試表格
Issued Date:
Version:
Project name:
Typical Type:7SJ82
Station: 33kV |  | SAT Date:
|  |  |  | Feeder_NO15 |  | Feeder_NO16 |  | Feeder_NO17
no. | Device |  |  | SCADA / 畫面 |  | SCADA / 畫面 |  | SCADA / 畫面 |  | SCADA / 畫面 |  | 備註
| Manual 敘述 | 中文敘述 | / | 正確 | 不正確 | 正確 | 不正確 | 正確 | 不正確 | 正確 | 不正確
001 | c_Control/CB Control.Position | 中文敘述: CB控制
002 | c_Control/DS Control.Position | 中文敘述: DS控制
003 | c_Control/ES Control.Position | 中文敘述: ES控制
004 | Control/CB Control.Position | 中文敘述: CB狀態
005 | Control/DS Control.Position | 中文敘述: DS狀態
006 | Control/ES Control.Position | 中文敘述: ES狀態
007 | Control/USER_GGIO1.43 Remote | 中文敘述: 43R開關旋鈕
008 | Control/USER_GGIO1.IED remote_local | 中文敘述: Local/Remote狀態
009 | Control/RSTP.Channel Failure | 中文敘述: IED CH1通訊故障警報
010 | Control/RSTP.Redund. Channel Failure | 中文敘述: IED CH2通訊故障警報
011 | _ComFault | 中文敘述: 通訊異常
012 | Protection/Device.Battery failure | 中文敘述: 內部電池異常
013 | Protection/Device.Physical health.Alarm | 中文敘述: 保護電驛異常
014 | Protection/Time sync.Time sync. error | 中文敘述: 時間同步異常
015 | Control/74TC.Trip-circuit failure | 中文敘述: 斷路器跳脫迴路故障
016 | Control/50BF.Trip T2 | 中文敘述: 開關故障警報
017 | Control/USER_GGIO1.MCB alarm PT | 中文敘述: PT斷路器跳脫警報
018 | Control/USER_GGIO1.MCB alarm power source | 中文敘述: 直流電源開關跳脫警報(除了IED電源)
019 | Control/USER_GGIO1.CB charge | 中文敘述: 開關儲能馬達運轉狀態
020 | Control/USER_GGIO1.SF6 alarm | 中文敘述: SF6氣體不足警報
021 | Control/UL_GAPC1.c_74TC use_lock | 中文敘述: 跳脫線圈監視功能使用/閉鎖
022 | Control/USER_GGIO1.86 alarm overcurrent | 中文敘述: 86閉鎖外部50/51動作
023 | Protection/27-1.Operate | 中文敘述: 保護27警報
024 | Protection/27-1.Pickup | 中文敘述: 保護27始動
025 | Protection/50-1.Operate | 中文敘述: 保護50-1警報
026 | Protection/50-1.Pickup | 中文敘述: 保護50-1始動
027 | Protection/50N-1.Operate | 中文敘述: 保護50N-1始動
028 | Protection/50N-1.Pickup | 中文敘述: 保護50N-1警報
029 | Protection/51.Operate | 中文敘述: 保護51警報
030 | Protection/51.Pickup | 中文敘述: 保護51始動
| 工程師簽章： | SCADA / 畫面 正確: 業主簽章：
表單編號:QR-12-06 版本:A
031 | Protection/51N.Operate | 中文敘述: 保護51N警報
032 | Protection/51N.Pickup | 中文敘述: 保護51N始動
033 | Protection/59-1.Operate | 中文敘述: 保護59警報
034 | Protection/59-1.Pickup | 中文敘述: 保護59始動
035 | Protection/67-1.Operate | 中文敘述: 保護67-1警報
036 | Protection/67-1.Pickup | 中文敘述: 保護67-1始動
037 | Protection/67N-1.Operate | 中文敘述: 保護67N-1警報
038 | Protection/67N-1.Pickup | 中文敘述: 保護67N-1始動
039 | Measurement/RMS.Vph.phsA | 中文敘述: R相電壓
040 | Measurement/RMS.Vph.phsB | 中文敘述: S相電壓
041 | Measurement/RMS.Vph.phsC | 中文敘述: T相電壓
042 | Measurement/RMS.Iph.phsA | 中文敘述: R相電流
043 | Measurement/RMS.Iph.phsB | 中文敘述: S相電流
044 | Measurement/RMS.Iph.phsC | 中文敘述: T相電流
045 | Measurement/Power.P tot | 中文敘述: 有效功率; /: KW
046 | Measurement/Power.Q tot | 中文敘述: 無效功率; /: KVAR
047 | Measurement/Power.S tot | 中文敘述: 視在功率; /: KVA
048 | Measurement/Power.f | bar: 中文敘述 to /
049 | Measurement/Power.PF | 中文敘述: 功率因數
050 | Measurement/Energy.SupWh.actual | 中文敘述: 電能; /: KWH
051 | Measurement/Energy.SupVArh.actual | 中文敘述: 無功電能; /: KVARH
052
053
054
055
056
057
058
059
060
| 工程師簽章： | SCADA / 畫面 正確: 業主簽章：
表單編號:QR-12-06 版本:A

## Feeder-3
Project name:IDB-E2
DOC name: |  | 自主 SAT 測試表格
Issued Date:
Version:
Project name:
Typical Type:7SJ82
Station: 33kV |  | SAT Date:
|  |  |  | Feeder_NO21 |  | Feeder_NO22 |  | Feeder_NO23 |  | Feeder_NO24
no. | Device |  |  | SCADA / 畫面 |  | SCADA / 畫面 |  | SCADA / 畫面 |  | SCADA / 畫面 |  | 備註
| Manual 敘述 | 中文敘述 | / | 正確 | 不正確 | 正確 | 不正確 | 正確 | 不正確 | 正確 | 不正確
001 | c_Control/CB Control.Position | 中文敘述: CB控制
002 | c_Control/DS Control.Position | 中文敘述: DS控制
003 | c_Control/ES Control.Position | 中文敘述: ES控制
004 | Control/CB Control.Position | 中文敘述: CB狀態
005 | Control/DS Control.Position | 中文敘述: DS狀態
006 | Control/ES Control.Position | 中文敘述: ES狀態
007 | Control/USER_GGIO1.43 Remote | 中文敘述: 43R開關旋鈕
008 | Control/USER_GGIO1.IED remote_local | 中文敘述: Local/Remote狀態
009 | Control/RSTP.Channel Failure | 中文敘述: IED CH1通訊故障警報
010 | Control/RSTP.Redund. Channel Failure | 中文敘述: IED CH2通訊故障警報
011 | _ComFault | 中文敘述: 通訊異常
012 | Protection/Device.Battery failure | 中文敘述: 內部電池異常
013 | Protection/Device.Physical health.Alarm | 中文敘述: 保護電驛異常
014 | Protection/Time sync.Time sync. error | 中文敘述: 時間同步異常
015 | Control/74TC.Trip-circuit failure | 中文敘述: 斷路器跳脫迴路故障
016 | Control/50BF.Trip T2 | 中文敘述: 開關故障警報
017 | Control/USER_GGIO1.MCB alarm PT | 中文敘述: PT斷路器跳脫警報
018 | Control/USER_GGIO1.MCB alarm power source | 中文敘述: 直流電源開關跳脫警報(除了IED電源)
019 | Control/USER_GGIO1.CB charge | 中文敘述: 開關儲能馬達運轉狀態
020 | Control/USER_GGIO1.SF6 alarm | 中文敘述: SF6氣體不足警報
021 | Control/UL_GAPC1.c_74TC use_lock | 中文敘述: 跳脫線圈監視功能使用/閉鎖
022 | Control/USER_GGIO1.86 alarm overcurrent | 中文敘述: 86閉鎖外部50/51動作
023 | Protection/27-1.Operate | 中文敘述: 保護27警報
024 | Protection/27-1.Pickup | 中文敘述: 保護27始動
025 | Protection/50-1.Operate | 中文敘述: 保護50-1警報
026 | Protection/50-1.Pickup | 中文敘述: 保護50-1始動
027 | Protection/50N-1.Operate | 中文敘述: 保護50N-1始動
028 | Protection/50N-1.Pickup | 中文敘述: 保護50N-1警報
029 | Protection/51.Operate | 中文敘述: 保護51警報
030 | Protection/51.Pickup | 中文敘述: 保護51始動
| 工程師簽章： | SCADA / 畫面 正確: 業主簽章：
表單編號:QR-12-06 版本:A
031 | Protection/51N.Operate | 中文敘述: 保護51N警報
032 | Protection/51N.Pickup | 中文敘述: 保護51N始動
033 | Protection/59-1.Operate | 中文敘述: 保護59警報
034 | Protection/59-1.Pickup | 中文敘述: 保護59始動
035 | Protection/67-1.Operate | 中文敘述: 保護67-1警報
036 | Protection/67-1.Pickup | 中文敘述: 保護67-1始動
037 | Protection/67N-1.Operate | 中文敘述: 保護67N-1警報
038 | Protection/67N-1.Pickup | 中文敘述: 保護67N-1始動
039 | Measurement/RMS.Vph.phsA | 中文敘述: R相電壓
040 | Measurement/RMS.Vph.phsB | 中文敘述: S相電壓
041 | Measurement/RMS.Vph.phsC | 中文敘述: T相電壓
042 | Measurement/RMS.Iph.phsA | 中文敘述: R相電流
043 | Measurement/RMS.Iph.phsB | 中文敘述: S相電流
044 | Measurement/RMS.Iph.phsC | 中文敘述: T相電流
045 | Measurement/Power.P tot | 中文敘述: 有效功率; /: KW
046 | Measurement/Power.Q tot | 中文敘述: 無效功率; /: KVAR
047 | Measurement/Power.S tot | 中文敘述: 視在功率; /: KVA
048 | Measurement/Power.f | bar: 中文敘述 to /
049 | Measurement/Power.PF | 中文敘述: 功率因數
050 | Measurement/Energy.SupWh.actual | 中文敘述: 電能; /: KWH
051 | Measurement/Energy.SupVArh.actual | 中文敘述: 無功電能; /: KVARH
052
053
054
055
056
057
058
059
060
| 工程師簽章： | SCADA / 畫面 正確: 業主簽章：
表單編號:QR-12-06 版本:A

## Feeder-4
Project name:IDB-E2
DOC name: |  | 自主 SAT 測試表格
Issued Date:
Version:
Project name:
Typical Type:7SJ82
Station: 33kV |  | SAT Date:
|  |  |  | Feeder_NO25 |  | Feeder_NO26 |  | Feeder_NO27
no. | Device |  |  | SCADA / 畫面 |  | SCADA / 畫面 |  | SCADA / 畫面 |  | SCADA / 畫面 |  | 備註
| Manual 敘述 | 中文敘述 | / | 正確 | 不正確 | 正確 | 不正確 | 正確 | 不正確 | 正確 | 不正確
001 | c_Control/CB Control.Position | 中文敘述: CB控制
002 | c_Control/DS Control.Position | 中文敘述: DS控制
003 | c_Control/ES Control.Position | 中文敘述: ES控制
004 | Control/CB Control.Position | 中文敘述: CB狀態
005 | Control/DS Control.Position | 中文敘述: DS狀態
006 | Control/ES Control.Position | 中文敘述: ES狀態
007 | Control/USER_GGIO1.43 Remote | 中文敘述: 43R開關旋鈕
008 | Control/USER_GGIO1.IED remote_local | 中文敘述: Local/Remote狀態
009 | Control/RSTP.Channel Failure | 中文敘述: IED CH1通訊故障警報
010 | Control/RSTP.Redund. Channel Failure | 中文敘述: IED CH2通訊故障警報
011 | _ComFault | 中文敘述: 通訊異常
012 | Protection/Device.Battery failure | 中文敘述: 內部電池異常
013 | Protection/Device.Physical health.Alarm | 中文敘述: 保護電驛異常
014 | Protection/Time sync.Time sync. error | 中文敘述: 時間同步異常
015 | Control/74TC.Trip-circuit failure | 中文敘述: 斷路器跳脫迴路故障
016 | Control/50BF.Trip T2 | 中文敘述: 開關故障警報
017 | Control/USER_GGIO1.MCB alarm PT | 中文敘述: PT斷路器跳脫警報
018 | Control/USER_GGIO1.MCB alarm power source | 中文敘述: 直流電源開關跳脫警報(除了IED電源)
019 | Control/USER_GGIO1.CB charge | 中文敘述: 開關儲能馬達運轉狀態
020 | Control/USER_GGIO1.SF6 alarm | 中文敘述: SF6氣體不足警報
021 | Control/UL_GAPC1.c_74TC use_lock | 中文敘述: 跳脫線圈監視功能使用/閉鎖
022 | Control/USER_GGIO1.86 alarm overcurrent | 中文敘述: 86閉鎖外部50/51動作
023 | Protection/27-1.Operate | 中文敘述: 保護27警報
024 | Protection/27-1.Pickup | 中文敘述: 保護27始動
025 | Protection/50-1.Operate | 中文敘述: 保護50-1警報
026 | Protection/50-1.Pickup | 中文敘述: 保護50-1始動
027 | Protection/50N-1.Operate | 中文敘述: 保護50N-1始動
028 | Protection/50N-1.Pickup | 中文敘述: 保護50N-1警報
029 | Protection/51.Operate | 中文敘述: 保護51警報
030 | Protection/51.Pickup | 中文敘述: 保護51始動
| 工程師簽章： | SCADA / 畫面 正確: 業主簽章：
表單編號:QR-12-06 版本:A
031 | Protection/51N.Operate | 中文敘述: 保護51N警報
032 | Protection/51N.Pickup | 中文敘述: 保護51N始動
033 | Protection/59-1.Operate | 中文敘述: 保護59警報
034 | Protection/59-1.Pickup | 中文敘述: 保護59始動
035 | Protection/67-1.Operate | 中文敘述: 保護67-1警報
036 | Protection/67-1.Pickup | 中文敘述: 保護67-1始動
037 | Protection/67N-1.Operate | 中文敘述: 保護67N-1警報
038 | Protection/67N-1.Pickup | 中文敘述: 保護67N-1始動
039 | Measurement/RMS.Vph.phsA | 中文敘述: R相電壓
040 | Measurement/RMS.Vph.phsB | 中文敘述: S相電壓
041 | Measurement/RMS.Vph.phsC | 中文敘述: T相電壓
042 | Measurement/RMS.Iph.phsA | 中文敘述: R相電流
043 | Measurement/RMS.Iph.phsB | 中文敘述: S相電流
044 | Measurement/RMS.Iph.phsC | 中文敘述: T相電流
045 | Measurement/Power.P tot | 中文敘述: 有效功率; /: KW
046 | Measurement/Power.Q tot | 中文敘述: 無效功率; /: KVAR
047 | Measurement/Power.S tot | 中文敘述: 視在功率; /: KVA
048 | Measurement/Power.f | bar: 中文敘述 to /
049 | Measurement/Power.PF | 中文敘述: 功率因數
050 | Measurement/Energy.SupWh.actual | 中文敘述: 電能; /: KWH
051 | Measurement/Energy.SupVArh.actual | 中文敘述: 無功電能; /: KVARH
052
053
054
055
056
057
058
059
060
| 工程師簽章： | SCADA / 畫面 正確: 業主簽章：
表單編號:QR-12-06 版本:A

## Feeder-5
Project name:IDB-E2
DOC name: |  | 自主 SAT 測試表格
Issued Date:
Version:
Project name:
Typical Type:7SJ82
Station: 33kV |  | SAT Date:
|  |  |  | Feeder_NO31 |  | Feeder_NO32 |  | Feeder_NO33 |  | Feeder_NO34
no. | Device |  |  | SCADA / 畫面 |  | SCADA / 畫面 |  | SCADA / 畫面 |  | SCADA / 畫面 |  | 備註
| Manual 敘述 | 中文敘述 | / | 正確 | 不正確 | 正確 | 不正確 | 正確 | 不正確 | 正確 | 不正確
001 | c_Control/CB Control.Position | 中文敘述: CB控制
002 | c_Control/DS Control.Position | 中文敘述: DS控制
003 | c_Control/ES Control.Position | 中文敘述: ES控制
004 | Control/CB Control.Position | 中文敘述: CB狀態
005 | Control/DS Control.Position | 中文敘述: DS狀態
006 | Control/ES Control.Position | 中文敘述: ES狀態
007 | Control/USER_GGIO1.43 Remote | 中文敘述: 43R開關旋鈕
008 | Control/USER_GGIO1.IED remote_local | 中文敘述: Local/Remote狀態
009 | Control/RSTP.Channel Failure | 中文敘述: IED CH1通訊故障警報
010 | Control/RSTP.Redund. Channel Failure | 中文敘述: IED CH2通訊故障警報
011 | _ComFault | 中文敘述: 通訊異常
012 | Protection/Device.Battery failure | 中文敘述: 內部電池異常
013 | Protection/Device.Physical health.Alarm | 中文敘述: 保護電驛異常
014 | Protection/Time sync.Time sync. error | 中文敘述: 時間同步異常
015 | Control/74TC.Trip-circuit failure | 中文敘述: 斷路器跳脫迴路故障
016 | Control/50BF.Trip T2 | 中文敘述: 開關故障警報
017 | Control/USER_GGIO1.MCB alarm PT | 中文敘述: PT斷路器跳脫警報
018 | Control/USER_GGIO1.MCB alarm power source | 中文敘述: 直流電源開關跳脫警報(除了IED電源)
019 | Control/USER_GGIO1.CB charge | 中文敘述: 開關儲能馬達運轉狀態
020 | Control/USER_GGIO1.SF6 alarm | 中文敘述: SF6氣體不足警報
021 | Control/UL_GAPC1.c_74TC use_lock | 中文敘述: 跳脫線圈監視功能使用/閉鎖
022 | Control/USER_GGIO1.86 alarm overcurrent | 中文敘述: 86閉鎖外部50/51動作
023 | Protection/27-1.Operate | 中文敘述: 保護27警報
024 | Protection/27-1.Pickup | 中文敘述: 保護27始動
025 | Protection/50-1.Operate | 中文敘述: 保護50-1警報
026 | Protection/50-1.Pickup | 中文敘述: 保護50-1始動
027 | Protection/50N-1.Operate | 中文敘述: 保護50N-1始動
028 | Protection/50N-1.Pickup | 中文敘述: 保護50N-1警報
029 | Protection/51.Operate | 中文敘述: 保護51警報
030 | Protection/51.Pickup | 中文敘述: 保護51始動
| 工程師簽章： | SCADA / 畫面 正確: 業主簽章：
表單編號:QR-12-06 版本:A
031 | Protection/51N.Operate | 中文敘述: 保護51N警報
032 | Protection/51N.Pickup | 中文敘述: 保護51N始動
033 | Protection/59-1.Operate | 中文敘述: 保護59警報
034 | Protection/59-1.Pickup | 中文敘述: 保護59始動
035 | Protection/67-1.Operate | 中文敘述: 保護67-1警報
036 | Protection/67-1.Pickup | 中文敘述: 保護67-1始動
037 | Protection/67N-1.Operate | 中文敘述: 保護67N-1警報
038 | Protection/67N-1.Pickup | 中文敘述: 保護67N-1始動
039 | Measurement/RMS.Vph.phsA | 中文敘述: R相電壓
040 | Measurement/RMS.Vph.phsB | 中文敘述: S相電壓
041 | Measurement/RMS.Vph.phsC | 中文敘述: T相電壓
042 | Measurement/RMS.Iph.phsA | 中文敘述: R相電流
043 | Measurement/RMS.Iph.phsB | 中文敘述: S相電流
044 | Measurement/RMS.Iph.phsC | 中文敘述: T相電流
045 | Measurement/Power.P tot | 中文敘述: 有效功率; /: KW
046 | Measurement/Power.Q tot | 中文敘述: 無效功率; /: KVAR
047 | Measurement/Power.S tot | 中文敘述: 視在功率; /: KVA
048 | Measurement/Power.f | bar: 中文敘述 to /
049 | Measurement/Power.PF | 中文敘述: 功率因數
050 | Measurement/Energy.SupWh.actual | 中文敘述: 電能; /: KWH
051 | Measurement/Energy.SupVArh.actual | 中文敘述: 無功電能; /: KVARH
052
053
054
055
056
057
058
059
060
| 工程師簽章： | SCADA / 畫面 正確: 業主簽章：
表單編號:QR-12-06 版本:A

## Feeder-6
Project name:IDB-E2
DOC name: |  | 自主 SAT 測試表格
Issued Date:
Version:
Project name:
Typical Type:7SJ82
Station: 33kV |  | SAT Date:
|  |  |  | Feeder_NO35 |  | Feeder_NO36 |  | Feeder_NO37
no. | Device |  |  | SCADA / 畫面 |  | SCADA / 畫面 |  | SCADA / 畫面 |  | SCADA / 畫面 |  | 備註
| Manual 敘述 | 中文敘述 | / | 正確 | 不正確 | 正確 | 不正確 | 正確 | 不正確 | 正確 | 不正確
001 | c_Control/CB Control.Position | 中文敘述: CB控制
002 | c_Control/DS Control.Position | 中文敘述: DS控制
003 | c_Control/ES Control.Position | 中文敘述: ES控制
004 | Control/CB Control.Position | 中文敘述: CB狀態
005 | Control/DS Control.Position | 中文敘述: DS狀態
006 | Control/ES Control.Position | 中文敘述: ES狀態
007 | Control/USER_GGIO1.43 Remote | 中文敘述: 43R開關旋鈕
008 | Control/USER_GGIO1.IED remote_local | 中文敘述: Local/Remote狀態
009 | Control/RSTP.Channel Failure | 中文敘述: IED CH1通訊故障警報
010 | Control/RSTP.Redund. Channel Failure | 中文敘述: IED CH2通訊故障警報
011 | _ComFault | 中文敘述: 通訊異常
012 | Protection/Device.Battery failure | 中文敘述: 內部電池異常
013 | Protection/Device.Physical health.Alarm | 中文敘述: 保護電驛異常
014 | Protection/Time sync.Time sync. error | 中文敘述: 時間同步異常
015 | Control/74TC.Trip-circuit failure | 中文敘述: 斷路器跳脫迴路故障
016 | Control/50BF.Trip T2 | 中文敘述: 開關故障警報
017 | Control/USER_GGIO1.MCB alarm PT | 中文敘述: PT斷路器跳脫警報
018 | Control/USER_GGIO1.MCB alarm power source | 中文敘述: 直流電源開關跳脫警報(除了IED電源)
019 | Control/USER_GGIO1.CB charge | 中文敘述: 開關儲能馬達運轉狀態
020 | Control/USER_GGIO1.SF6 alarm | 中文敘述: SF6氣體不足警報
021 | Control/UL_GAPC1.c_74TC use_lock | 中文敘述: 跳脫線圈監視功能使用/閉鎖
022 | Control/USER_GGIO1.86 alarm overcurrent | 中文敘述: 86閉鎖外部50/51動作
023 | Protection/27-1.Operate | 中文敘述: 保護27警報
024 | Protection/27-1.Pickup | 中文敘述: 保護27始動
025 | Protection/50-1.Operate | 中文敘述: 保護50-1警報
026 | Protection/50-1.Pickup | 中文敘述: 保護50-1始動
027 | Protection/50N-1.Operate | 中文敘述: 保護50N-1始動
028 | Protection/50N-1.Pickup | 中文敘述: 保護50N-1警報
029 | Protection/51.Operate | 中文敘述: 保護51警報
030 | Protection/51.Pickup | 中文敘述: 保護51始動
| 工程師簽章： | SCADA / 畫面 正確: 業主簽章：
表單編號:QR-12-06 版本:A
031 | Protection/51N.Operate | 中文敘述: 保護51N警報
032 | Protection/51N.Pickup | 中文敘述: 保護51N始動
033 | Protection/59-1.Operate | 中文敘述: 保護59警報
034 | Protection/59-1.Pickup | 中文敘述: 保護59始動
035 | Protection/67-1.Operate | 中文敘述: 保護67-1警報
036 | Protection/67-1.Pickup | 中文敘述: 保護67-1始動
037 | Protection/67N-1.Operate | 中文敘述: 保護67N-1警報
038 | Protection/67N-1.Pickup | 中文敘述: 保護67N-1始動
039 | Measurement/RMS.Vph.phsA | 中文敘述: R相電壓
040 | Measurement/RMS.Vph.phsB | 中文敘述: S相電壓
041 | Measurement/RMS.Vph.phsC | 中文敘述: T相電壓
042 | Measurement/RMS.Iph.phsA | 中文敘述: R相電流
043 | Measurement/RMS.Iph.phsB | 中文敘述: S相電流
044 | Measurement/RMS.Iph.phsC | 中文敘述: T相電流
045 | Measurement/Power.P tot | 中文敘述: 有效功率; /: KW
046 | Measurement/Power.Q tot | 中文敘述: 無效功率; /: KVAR
047 | Measurement/Power.S tot | 中文敘述: 視在功率; /: KVA
048 | Measurement/Power.f | bar: 中文敘述 to /
049 | Measurement/Power.PF | 中文敘述: 功率因數
050 | Measurement/Energy.SupWh.actual | 中文敘述: 電能; /: KWH
051 | Measurement/Energy.SupVArh.actual | 中文敘述: 無功電能; /: KVARH
052
053
054
055
056
057
058
059
060
| 工程師簽章： | SCADA / 畫面 正確: 業主簽章：
表單編號:QR-12-06 版本:A

## Feeder-7
Project name:IDB-E2
DOC name: |  | 自主 SAT 測試表格
Issued Date:
Version:
Project name:
Typical Type:7SJ82
Station: 33kV |  | SAT Date:
|  |  |  | Feeder_NO41 |  | Feeder_NO42 |  | Feeder_NO43 |  | Feeder_NO44
no. | Device |  |  | SCADA / 畫面 |  | SCADA / 畫面 |  | SCADA / 畫面 |  | SCADA / 畫面 |  | 備註
| Manual 敘述 | 中文敘述 | / | 正確 | 不正確 | 正確 | 不正確 | 正確 | 不正確 | 正確 | 不正確
001 | c_Control/CB Control.Position | 中文敘述: CB控制
002 | c_Control/DS Control.Position | 中文敘述: DS控制
003 | c_Control/ES Control.Position | 中文敘述: ES控制
004 | Control/CB Control.Position | 中文敘述: CB狀態
005 | Control/DS Control.Position | 中文敘述: DS狀態
006 | Control/ES Control.Position | 中文敘述: ES狀態
007 | Control/USER_GGIO1.43 Remote | 中文敘述: 43R開關旋鈕
008 | Control/USER_GGIO1.IED remote_local | 中文敘述: Local/Remote狀態
009 | Control/RSTP.Channel Failure | 中文敘述: IED CH1通訊故障警報
010 | Control/RSTP.Redund. Channel Failure | 中文敘述: IED CH2通訊故障警報
011 | _ComFault | 中文敘述: 通訊異常
012 | Protection/Device.Battery failure | 中文敘述: 內部電池異常
013 | Protection/Device.Physical health.Alarm | 中文敘述: 保護電驛異常
014 | Protection/Time sync.Time sync. error | 中文敘述: 時間同步異常
015 | Control/74TC.Trip-circuit failure | 中文敘述: 斷路器跳脫迴路故障
016 | Control/50BF.Trip T2 | 中文敘述: 開關故障警報
017 | Control/USER_GGIO1.MCB alarm PT | 中文敘述: PT斷路器跳脫警報
018 | Control/USER_GGIO1.MCB alarm power source | 中文敘述: 直流電源開關跳脫警報(除了IED電源)
019 | Control/USER_GGIO1.CB charge | 中文敘述: 開關儲能馬達運轉狀態
020 | Control/USER_GGIO1.SF6 alarm | 中文敘述: SF6氣體不足警報
021 | Control/UL_GAPC1.c_74TC use_lock | 中文敘述: 跳脫線圈監視功能使用/閉鎖
022 | Control/USER_GGIO1.86 alarm overcurrent | 中文敘述: 86閉鎖外部50/51動作
023 | Protection/27-1.Operate | 中文敘述: 保護27警報
024 | Protection/27-1.Pickup | 中文敘述: 保護27始動
025 | Protection/50-1.Operate | 中文敘述: 保護50-1警報
026 | Protection/50-1.Pickup | 中文敘述: 保護50-1始動
027 | Protection/50N-1.Operate | 中文敘述: 保護50N-1始動
028 | Protection/50N-1.Pickup | 中文敘述: 保護50N-1警報
029 | Protection/51.Operate | 中文敘述: 保護51警報
030 | Protection/51.Pickup | 中文敘述: 保護51始動
| 工程師簽章： | SCADA / 畫面 正確: 業主簽章：
表單編號:QR-12-06 版本:A
031 | Protection/51N.Operate | 中文敘述: 保護51N警報
032 | Protection/51N.Pickup | 中文敘述: 保護51N始動
033 | Protection/59-1.Operate | 中文敘述: 保護59警報
034 | Protection/59-1.Pickup | 中文敘述: 保護59始動
035 | Protection/67-1.Operate | 中文敘述: 保護67-1警報
036 | Protection/67-1.Pickup | 中文敘述: 保護67-1始動
037 | Protection/67N-1.Operate | 中文敘述: 保護67N-1警報
038 | Protection/67N-1.Pickup | 中文敘述: 保護67N-1始動
039 | Measurement/RMS.Vph.phsA | 中文敘述: R相電壓
040 | Measurement/RMS.Vph.phsB | 中文敘述: S相電壓
041 | Measurement/RMS.Vph.phsC | 中文敘述: T相電壓
042 | Measurement/RMS.Iph.phsA | 中文敘述: R相電流
043 | Measurement/RMS.Iph.phsB | 中文敘述: S相電流
044 | Measurement/RMS.Iph.phsC | 中文敘述: T相電流
045 | Measurement/Power.P tot | 中文敘述: 有效功率; /: KW
046 | Measurement/Power.Q tot | 中文敘述: 無效功率; /: KVAR
047 | Measurement/Power.S tot | 中文敘述: 視在功率; /: KVA
048 | Measurement/Power.f | bar: 中文敘述 to /
049 | Measurement/Power.PF | 中文敘述: 功率因數
050 | Measurement/Energy.SupWh.actual | 中文敘述: 電能; /: KWH
051 | Measurement/Energy.SupVArh.actual | 中文敘述: 無功電能; /: KVARH
052
053
054
055
056
057
058
059
060
| 工程師簽章： | SCADA / 畫面 正確: 業主簽章：
表單編號:QR-12-06 版本:A

## Feeder-8
Project name:IDB-E2
DOC name: |  | 自主 SAT 測試表格
Issued Date:
Version:
Project name:
Typical Type:7SJ82
Station: 33kV |  | SAT Date:
|  |  |  | Feeder_NO45 |  | Feeder_NO46 |  | Feeder_NO47
no. | Device |  |  | SCADA / 畫面 |  | SCADA / 畫面 |  | SCADA / 畫面 |  | SCADA / 畫面 |  | 備註
| Manual 敘述 | 中文敘述 | / | 正確 | 不正確 | 正確 | 不正確 | 正確 | 不正確 | 正確 | 不正確
001 | c_Control/CB Control.Position | 中文敘述: CB控制
002 | c_Control/DS Control.Position | 中文敘述: DS控制
003 | c_Control/ES Control.Position | 中文敘述: ES控制
004 | Control/CB Control.Position | 中文敘述: CB狀態
005 | Control/DS Control.Position | 中文敘述: DS狀態
006 | Control/ES Control.Position | 中文敘述: ES狀態
007 | Control/USER_GGIO1.43 Remote | 中文敘述: 43R開關旋鈕
008 | Control/USER_GGIO1.IED remote_local | 中文敘述: Local/Remote狀態
009 | Control/RSTP.Channel Failure | 中文敘述: IED CH1通訊故障警報
010 | Control/RSTP.Redund. Channel Failure | 中文敘述: IED CH2通訊故障警報
011 | _ComFault | 中文敘述: 通訊異常
012 | Protection/Device.Battery failure | 中文敘述: 內部電池異常
013 | Protection/Device.Physical health.Alarm | 中文敘述: 保護電驛異常
014 | Protection/Time sync.Time sync. error | 中文敘述: 時間同步異常
015 | Control/74TC.Trip-circuit failure | 中文敘述: 斷路器跳脫迴路故障
016 | Control/50BF.Trip T2 | 中文敘述: 開關故障警報
017 | Control/USER_GGIO1.MCB alarm PT | 中文敘述: PT斷路器跳脫警報
018 | Control/USER_GGIO1.MCB alarm power source | 中文敘述: 直流電源開關跳脫警報(除了IED電源)
019 | Control/USER_GGIO1.CB charge | 中文敘述: 開關儲能馬達運轉狀態
020 | Control/USER_GGIO1.SF6 alarm | 中文敘述: SF6氣體不足警報
021 | Control/UL_GAPC1.c_74TC use_lock | 中文敘述: 跳脫線圈監視功能使用/閉鎖
022 | Control/USER_GGIO1.86 alarm overcurrent | 中文敘述: 86閉鎖外部50/51動作
023 | Protection/27-1.Operate | 中文敘述: 保護27警報
024 | Protection/27-1.Pickup | 中文敘述: 保護27始動
025 | Protection/50-1.Operate | 中文敘述: 保護50-1警報
026 | Protection/50-1.Pickup | 中文敘述: 保護50-1始動
027 | Protection/50N-1.Operate | 中文敘述: 保護50N-1始動
028 | Protection/50N-1.Pickup | 中文敘述: 保護50N-1警報
029 | Protection/51.Operate | 中文敘述: 保護51警報
030 | Protection/51.Pickup | 中文敘述: 保護51始動
| 工程師簽章： | SCADA / 畫面 正確: 業主簽章：
表單編號:QR-12-06 版本:A
031 | Protection/51N.Operate | 中文敘述: 保護51N警報
032 | Protection/51N.Pickup | 中文敘述: 保護51N始動
033 | Protection/59-1.Operate | 中文敘述: 保護59警報
034 | Protection/59-1.Pickup | 中文敘述: 保護59始動
035 | Protection/67-1.Operate | 中文敘述: 保護67-1警報
036 | Protection/67-1.Pickup | 中文敘述: 保護67-1始動
037 | Protection/67N-1.Operate | 中文敘述: 保護67N-1警報
038 | Protection/67N-1.Pickup | 中文敘述: 保護67N-1始動
039 | Measurement/RMS.Vph.phsA | 中文敘述: R相電壓
040 | Measurement/RMS.Vph.phsB | 中文敘述: S相電壓
041 | Measurement/RMS.Vph.phsC | 中文敘述: T相電壓
042 | Measurement/RMS.Iph.phsA | 中文敘述: R相電流
043 | Measurement/RMS.Iph.phsB | 中文敘述: S相電流
044 | Measurement/RMS.Iph.phsC | 中文敘述: T相電流
045 | Measurement/Power.P tot | 中文敘述: 有效功率; /: KW
046 | Measurement/Power.Q tot | 中文敘述: 無效功率; /: KVAR
047 | Measurement/Power.S tot | 中文敘述: 視在功率; /: KVA
048 | Measurement/Power.f | bar: 中文敘述 to /
049 | Measurement/Power.PF | 中文敘述: 功率因數
050 | Measurement/Energy.SupWh.actual | 中文敘述: 電能; /: KWH
051 | Measurement/Energy.SupVArh.actual | 中文敘述: 無功電能; /: KVARH
052
053
054
055
056
057
058
059
060
| 工程師簽章： | SCADA / 畫面 正確: 業主簽章：
表單編號:QR-12-06 版本:A

## Section_TIE A
Project name:IDB-E2
DOC name: |  | 自主 SAT 測試表格
Issued Date:
Version:
Project name:
Typical Type:7SJ82
Station: 33kV |  | SAT Date:
|  |  |  | Section_TIE12A |  | Section_TIE34A
no. | Device |  |  | SCADA / 畫面 |  | SCADA / 畫面 |  | SCADA / 畫面 |  | SCADA / 畫面 |  | 備註
| Manual 敘述 | 中文敘述 | / | 正確 | 不正確 | 正確 | 不正確 | 正確 | 不正確 | 正確 | 不正確
001 | c_Control/CB Control.Position | 中文敘述: CB控制
002 | c_Control/DS Control.Position | 中文敘述: DS控制
003 | c_Control/ES Control.Position | 中文敘述: ES控制
004 | c_Control/BR DS Control.Position | 中文敘述: BR DS控制
005 | c_Control/BR ES Control.Position | 中文敘述: BR ES控制
006 | Control/CB Control.Position | 中文敘述: CB狀態
007 | Control/DS Control.Position | 中文敘述: DS狀態
008 | Control/ES Control.Position | 中文敘述: ES狀態
009 | Control/BR DS Control.Position | 中文敘述: BR DS狀態
010 | Control/BR ES Control.Position | 中文敘述: BR ES狀態
011 | Control/USER_GGIO1.43 Remote | 中文敘述: 43R開關旋鈕
012 | Control/USER_GGIO1.IED remote_local | 中文敘述: Local/Remote狀態
013 | Control/RSTP.Channel Failure | 中文敘述: IED CH1通訊故障警報
014 | Control/RSTP.Redund. Channel Failure | 中文敘述: IED CH2通訊故障警報
015 | _ComFault | 中文敘述: 通訊異常
016 | Protection/Device.Battery failure | 中文敘述: 內部電池異常
017 | Protection/Device.Physical health.Alarm | 中文敘述: 保護電驛異常
018 | Protection/Time sync.Time sync. error | 中文敘述: 時間同步異常
019 | Control/74TC.Trip-circuit failure | 中文敘述: 斷路器跳脫迴路故障
020 | Control/50BF.Trip T2 | 中文敘述: 開關故障警報
021 | Control/USER_GGIO1.MCB alarm PT | 中文敘述: PT斷路器跳脫警報
022 | Control/USER_GGIO1.MCB alarm power source | 中文敘述: 直流電源開關跳脫警報(除了IED電源)
023 | Control/USER_GGIO1.CB charge | 中文敘述: 開關儲能馬達運轉狀態
024 | Control/USER_GGIO1.SF6 alarm | 中文敘述: SF6氣體不足警報
025 | Control/UL_GAPC1.c_74TC use_lock | 中文敘述: 跳脫線圈監視功能使用/閉鎖
026 | Control/USER_GGIO1.86 alarm overcurrent | 中文敘述: 86閉鎖外部50/51動作
027 | Protection/27-1.Operate | 中文敘述: 保護27警報
028 | Protection/27-1.Pickup | 中文敘述: 保護27始動
029 | Protection/50-1.Operate | 中文敘述: 保護50-1警報
030 | Protection/50-1.Pickup | 中文敘述: 保護50-1始動
| 工程師簽章： | SCADA / 畫面 正確: 業主簽章：
表單編號:QR-12-06 版本:A
031 | Protection/50N-1.Operate | 中文敘述: 保護50N-1始動
032 | Protection/50N-1.Pickup | 中文敘述: 保護50N-1警報
033 | Protection/51.Operate | 中文敘述: 保護51警報
034 | Protection/51.Pickup | 中文敘述: 保護51始動
035 | Protection/51N.Operate | 中文敘述: 保護51N警報
036 | Protection/51N.Pickup | 中文敘述: 保護51N始動
037 | Protection/59-1.Operate | 中文敘述: 保護59警報
038 | Protection/59-1.Pickup | 中文敘述: 保護59始動
039 | Protection/67-1.Operate | 中文敘述: 保護67-1警報
040 | Protection/67-1.Pickup | 中文敘述: 保護67-1始動
041 | Protection/67N-1.Operate | 中文敘述: 保護67N-1警報
042 | Protection/67N-1.Pickup | 中文敘述: 保護67N-1始動
043 | Measurement/RMS.Vph.phsA | 中文敘述: R相電壓; /: KV
044 | Measurement/RMS.Vph.phsB | 中文敘述: S相電壓; /: KV
045 | Measurement/RMS.Vph.phsC | 中文敘述: T相電壓; /: KV
046 | Measurement/RMS.Iph.phsA | 中文敘述: R相電流; /: A
047 | Measurement/RMS.Iph.phsB | 中文敘述: S相電流; /: A
048 | Measurement/RMS.Iph.phsC | 中文敘述: T相電流; /: A
049 | Measurement/Power.P tot | 中文敘述: 有效功率; /: KW
050 | Measurement/Power.Q tot | 中文敘述: 無效功率; /: KVAR
051 | Measurement/Power.S tot | 中文敘述: 視在功率; /: KVA
052 | Measurement/Power.f | bar: 中文敘述 to /
053 | Measurement/Power.PF | 中文敘述: 功率因數
054 | Measurement/Energy.SupVArh.actual | 中文敘述: 電能; /: KWH
055 | Measurement/Energy.SupWh.actual | 中文敘述: 無功電能; /: KVARH
056
057
058
059
060
| 工程師簽章： | SCADA / 畫面 正確: 業主簽章：
表單編號:QR-12-06 版本:A

## BR_TIE B
Project name:IDB-E2
DOC name: |  | 自主 SAT 測試表格
Issued Date:
Version:
Project name:
Typical Type:7SJ82
Station: 33kV |  | SAT Date:
|  |  |  | BR_TIE12B |  | BR_TIE34B
no. | Device |  |  | SCADA / 畫面 |  | SCADA / 畫面 |  | SCADA / 畫面 |  | SCADA / 畫面 |  | 備註
| Manual 敘述 | 中文敘述 | / | 正確 | 不正確 | 正確 | 不正確 | 正確 | 不正確 | 正確 | 不正確
001 | Control/USER_GGIO1.IED remote_local | 中文敘述: Local/Remote狀態
002 | Control/RSTP.Channel Failure | 中文敘述: IED CH1通訊故障警報
003 | Control/RSTP.Redund. Channel Failure | 中文敘述: IED CH2通訊故障警報
004 | _ComFault | 中文敘述: 通訊異常
005 | Protection/Device.Battery failure | 中文敘述: 內部電池異常
006 | Protection/Device.Physical health.Alarm | 中文敘述: 保護電驛異常
007 | Protection/Time sync.Time sync. error | 中文敘述: 時間同步異常
008 | Control/USER_GGIO1.MCB alarm PT | 中文敘述: PT斷路器跳脫警報
009 | Control/USER_GGIO1.MCB alarm power source | 中文敘述: 直流電源開關跳脫警報(除了IED電源)
010 | Measurement/RMS.Vph.phsA | 中文敘述: R相電壓; /: KV
011 | Measurement/RMS.Vph.phsB | 中文敘述: S相電壓; /: KV
012 | Measurement/RMS.Vph.phsC | 中文敘述: T相電壓; /: KV
013 | Measurement/RMS.Iph.phsA | 中文敘述: R相電流; /: A
014 | Measurement/RMS.Iph.phsB | 中文敘述: S相電流; /: A
015 | Measurement/RMS.Iph.phsC | 中文敘述: T相電流; /: A
016 | Measurement/Power.P tot | 中文敘述: 有效功率; /: KW
017 | Measurement/Power.Q tot | 中文敘述: 無效功率; /: KVAR
018 | Measurement/Power.S tot | 中文敘述: 視在功率; /: KVA
019 | Measurement/Power.f | bar: 中文敘述 to /
020 | Measurement/Power.PF | 中文敘述: 功率因數
021 | Measurement/Energy.SupVArh.actual | 中文敘述: 電能; /: KWH
022 | Measurement/Energy.SupWh.actual | 中文敘述: 無功電能; /: KVARH
023
024
025
026
027
028
029
030
| 工程師簽章： | SCADA / 畫面 正確: 業主簽章：
表單編號:QR-12-06 版本:A