## Taixi50+2
Project name:IDB-E2
DOC name: |  | 自主 SAT 測試表格
Issued Date:
Version:
Project name:
Typical Type:7SL86
Station: 161kV |  | SAT Date:
|  |  |  | Taixi50A1 |  | Taixi50A2
no. | Device |  |  | SCADA / 畫面 |  | SCADA / 畫面 |  | SCADA / 畫面 |  | SCADA / 畫面 |  | 備註
| Manual 敘述 | 中文敘述 | / | 正確 | 不正確 | 正確 | 不正確 | 正確 | 不正確 | 正確 | 不正確
001 | Control/USER_GGIO1.IED remote_local | 中文敘述: Local/Remote狀態; /: -
002 | Control/RSTP.Channel Fail | 中文敘述: 光纖通訊(主)異常; /: -
003 | Control/RSTP.Redund. Channel Fail | 中文敘述: 光纖通訊(備)異常; /: -
004 | _ComFault | 中文敘述: 通訊異常; /: -
005 | Protection/Device.Battery failure | 中文敘述: 內部電池異常; /: -
006 | Protection/Device.Physical health.Alarm | 中文敘述: 保護電驛異常; /: -
007 | Protection/Time sync.Time sync. error | 中文敘述: 時間同步異常; /: -
008 | Protection/Prot. interf.1.Connection broken | 中文敘述: 50+2 對跳模組1通訊中斷; /: -
009 | Protection/Prot. interf.2.Connection broken | 中文敘述: 50+2 對跳模組2通訊中斷; /: -
010 | Control/USER_GGIO1.50+2 Communication fail | 中文敘述: 50+2 對跳模組1&2通訊中斷; /: -
011 | Control/USER_GGIO1.50+2 Use_Lock status | 中文敘述: 50+2 使用/閉鎖; /: -
012 | Protection/50-1.Operate | 中文敘述: 保護50-1警報; /: -
013 | Protection/50-1.Pickup | 中文敘述: 保護50-1始動; /: -
014 | Measurement/RMS.Iph.phsA | 中文敘述: R相電流; /: A
015 | Measurement/RMS.Iph.phsB | 中文敘述: S相電流; /: A
016 | Measurement/RMS.Iph.phsC | 中文敘述: T相電流; /: A
017 | Measurement/RMS.Iph.res | 中文敘述: 會刪掉
018
019
020
021
022
023
024
025
026
027
028
029
030
Vena: SIEMENS: 測試廠商:
表單編號:QR-12-06 版本:A

## Vena50+2
Project name:IDB-E2
DOC name: |  | 自主 SAT 測試表格
Issued Date:
Version:
Project name:
Typical Type:7SL86
Station: 161kV |  | SAT Date:
|  |  |  | Vena50A1 |  | Vena50A2
no. | Device |  |  | SCADA / 畫面 |  | SCADA / 畫面 |  | SCADA / 畫面 |  | SCADA / 畫面 |  | 備註
| Manual 敘述 | 中文敘述 | / | 正確 | 不正確 | 正確 | 不正確 | 正確 | 不正確 | 正確 | 不正確
001 | c_Control/CB Control.Position | 中文敘述: 1510 CB控制; /: -
002 | Control/CB Control.Position | 中文敘述: 1510 CB狀態; /: -
003 | Control/Circuit break.Status | 中文敘述: 1510 CB狀態; /: -
004 | Control/Disconnector.Status | 中文敘述: 1511 DS狀態; /: -
005 | Control/Earth switch.Status | 中文敘述: 1510BE ES狀態; /: -
006 | Control/Fast earth switch.Status | 中文敘述: 161BE FES狀態; /: -
007 | Control/USER_GGIO1.1650 CB Trip | 中文敘述: CB 1650 跳脫; /: -
008 | Control/USER_GGIO1.1660 CB Trip | 中文敘述: CB 1660 跳脫; /: -
009 | Control/USER_GGIO1.1670 CB Trip | 中文敘述: CB 1670 跳脫; /: -
010 | Control/USER_GGIO1.1680 CB Trip | 中文敘述: CB 1680 跳脫; /: -
011 | Control/USER_GGIO1.IED remote_local | 中文敘述: Local/Remote狀態; /: -
012 | Control/RSTP.Channel Fail | 中文敘述: 光纖通訊(主)異常; /: -
013 | Control/RSTP.Redund. Channel Fail | 中文敘述: 光纖通訊(備)異常; /: -
014 | _ComFault | 中文敘述: 通訊異常; /: -
015 | Protection/Prot. interf.1.Connection broken | 中文敘述: 50+2 對跳模組1通訊中斷; /: -
016 | Protection/Prot. interf.2.Connection broken | 中文敘述: 50+2 對跳模組2通訊中斷; /: -
017 | Control/USER_GGIO1.50+2 Communication fail | 中文敘述: 50+2 對跳模組1&2通訊中斷; /: -
018 | Control/USER_GGIO1.50+2 Use_Lock status | 中文敘述: 50+2 使用/閉鎖; /: -
019 | Protection/Device.Battery failure | 中文敘述: 內部電池異常; /: -
020 | Protection/Device.Physical health.Alarm | 中文敘述: 保護電驛異常; /: -
021 | Protection/Time sync.Time sync. error | 中文敘述: 時間同步異常; /: -
022 | Control/USER_GGIO1.Remote 50+2 pickup | 中文敘述: 台西側 保護50始動; /: -
023 | Control/USER_GGIO1.Remote 50+2 trip | 中文敘述: 台西側 保護50-1警報; /: -
024 | Control/USER_GGIO1.Remote 50+2 Use_Lock status | 中文敘述: 台西側 50+2 使用/閉鎖; /: -
025 | Measurement/RMS.Iph.phsA | 中文敘述: R相電流; /: A
026 | Measurement/RMS.Iph.phsB | 中文敘述: S相電流; /: A
027 | Measurement/RMS.Iph.phsC | 中文敘述: T相電流; /: A
028 | Measurement/RMS.Iph.res | 中文敘述: 會刪除
029
030
Vena: SIEMENS: 測試廠商:
表單編號:QR-12-06 版本:A

## Taixi87L1&L2
Project name:IDB-E2
DOC name: |  | 自主 SAT 測試表格
Issued Date:
Version:
Project name:
Typical Type:7SL86
Station: 161kV |  | SAT Date:
|  |  |  | Taixi87L1 |  | Taixi87L2
no. | Device |  |  | SCADA / 畫面 |  | SCADA / 畫面 |  | SCADA / 畫面 |  | SCADA / 畫面 |  | 備註
| Manual 敘述 | 中文敘述 | / | 正確 | 不正確 | 正確 | 不正確 | 正確 | 不正確 | 正確 | 不正確
001 | Control/Circuit break.Status | 中文敘述: 1052 CB 狀態; /: -
002 | Control/RSTP.Channel Fail | 中文敘述: 光纖通訊(主)異常; /: -
003 | Control/RSTP.Redund. Channel Fail | 中文敘述: 光纖通訊(備)異常; /: -
004 | _ComFault | 中文敘述: 通訊異常; /: -
005 | Protection/Device.Battery failure | 中文敘述: 內部電池異常; /: -
006 | Protection/Device.Physical health.Alarm | 中文敘述: 保護電驛異常; /: -
007 | Protection/Time sync.Time sync. error | 中文敘述: 時間同步異常; /: -
008 | Control/74TC.Trip-circuit failure | 中文敘述: 斷路器跳脫迴路故障; /: -
009 | Control/USER_GGIO1.IED remote_local | 中文敘述: Local/Remote狀態; /: -
010 | Protection/Prot. interf.1.Connection broken | 中文敘述: 87L 對跳模組1通訊中斷; /: -
011 | Protection/Prot. interf.2.Connection broken | 中文敘述: 87L 對跳模組2通訊中斷; /: -
012 | Control/USER_GGIO1.87L Communication fail | 中文敘述: 87L 對跳模組1&2通訊中斷; /: -
013 | Control/USER_GGIO1.87L Use_Lock status | 中文敘述: 87L 使用/閉鎖; /: -
014 | Control/USER_GGIO1.CB Pressure | 中文敘述: CB 壓力; /: -
015 | Control/USER_GGIO1.DTT initiation | 中文敘述: DTT; /: -
016 | Control/USER_GGIO1.DTT Trip Alarm | 中文敘述: DTT 跳脫警報; /: -
017 | Control/USER_GGIO1.DTT Use_Lock status | 中文敘述: DTT 功能 使用/閉鎖; /: -
018 | Control/USER_GGIO1.OSC Recorder start | 中文敘述: OSC Recorder start; /: -
019 | Control/USER_GGIO1.OSC Trip to recorder | 中文敘述: OSC Trip to recorder; /: -
020 | Control/USER_GGIO1.Protect function pickup | 中文敘述: Protect function pickup; /: -
021 | Control/USER_GGIO1.Protect function trip CB | 中文敘述: Protect function trip CB; /: -
022 | Control/USER_GGIO1.Receive remote DTT | 中文敘述: Receive remote DTT; /: -
023 | Protection/Remote trip..Operate | 中文敘述: Remote trip..Operate; /: -
024 | Protection/27-1.Operate | 中文敘述: 保護27警報; /: -
025 | Protection/27-1.Pickup | 中文敘述: 保護27始動; /: -
026 | Protection/50-1.Operate | 中文敘述: 保護50-1警報; /: -
027 | Protection/50-1.Pickup | 中文敘述: 保護50-1始動; /: -
028 | Protection/50N-1.Operate | 中文敘述: 保護50N-1始動; /: -
029 | Protection/50N-1.Pickup | 中文敘述: 保護50N-1警報; /: -
030 | Protection/51.Operate | 中文敘述: 保護51警報; /: -
Vena: SIEMENS: 測試廠商:
表單編號:QR-12-06 版本:A
031 | Protection/51.Pickup | 中文敘述: 保護51始動; /: -
032 | Protection/51N.Operate | 中文敘述: 保護51N警報; /: -
033 | Protection/51N.Pickup | 中文敘述: 保護51N始動; /: -
034 | Protection/59-1.Operate | 中文敘述: 保護59警報; /: -
035 | Protection/59-1.Pickup | 中文敘述: 保護59始動; /: -
036 | Protection/59V0-1.Operate | 中文敘述: 保護59V0警報; /: -
037 | Protection/59V0-1.Pickup | 中文敘述: 保護59V0始動; /: -
038 | Protection/67-1.Operate | 中文敘述: 保護67-1警報; /: -
039 | Protection/67-1.Pickup | 中文敘述: 保護67-1始動; /: -
040 | Protection/67-Curve.Operate | 中文敘述: 保護67-Curve警報; /: -
041 | Protection/67-Curve.Pickup | 中文敘述: 保護67-Curve始動; /: -
042 | Protection/67N-1.Operate | 中文敘述: 保護67N-1警報; /: -
043 | Protection/67N-1.Pickup | 中文敘述: 保護67N-1始動; /: -
044 | Protection/67N-Curve.Operate | 中文敘述: 保護67N-Curve警報; /: -
045 | Protection/67N-Curve.Pickup | 中文敘述: 保護67N-Curve始動; /: -
046 | Protection/81O.Operate | 中文敘述: 保護81O警報; /: -
047 | Protection/81O.Pickup | 中文敘述: 保護81O始動; /: -
048 | Protection/81U.Operate | 中文敘述: 保護81U警報; /: -
049 | Protection/81U.Pickup | 中文敘述: 保護81U始動; /: -
050 | Protection/I-DIFF fast 2.Operate | 中文敘述: 保護87L-fast2警報; /: -
051 | Protection/I-DIFF fast 2.Pickup | 中文敘述: 保護87L-fast2始動; /: -
052 | Protection/I-DIFF.Operate | 中文敘述: 保護87L警報; /: -
053 | Protection/I-DIFF.Pickup | 中文敘述: 保護87L始動; /: -
054 | Protection/Z 1.Operate | 中文敘述: 保護21-Z1警報; /: -
055 | Protection/Z 1.Pickup | 中文敘述: 保護21-Z1始動; /: -
056 | Protection/Z 2.Operate | 中文敘述: 保護21-Z2警報; /: -
057 | Protection/Z 2.Pickup | 中文敘述: 保護21-Z2始動; /: -
058 | Protection/Z 3.Operate | 中文敘述: 保護21-Z3警報; /: -
059 | Protection/Z 3.Pickup | 中文敘述: 保護21-Z3始動; /: -
060 | Protection/Z 4.Operate | 中文敘述: 保護21-Z4警報; /: -
Vena: SIEMENS: 測試廠商:
表單編號:QR-12-06 版本:A
061 | Protection/Z 4.Pickup | 中文敘述: 保護21-Z4始動; /: KV
062 | Measurement/RMS.Vph.phsA | 中文敘述: R相電壓; /: KV
063 | Measurement/RMS.Vph.phsB | 中文敘述: S相電壓; /: KV
064 | Measurement/RMS.Vph.phsC | 中文敘述: T相電壓; /: A
065 | Measurement/RMS.Iph.phsA | 中文敘述: R相電流; /: A
066 | Measurement/RMS.Iph.phsB | 中文敘述: S相電流; /: A
067 | Measurement/RMS.Iph.phsC | 中文敘述: T相電流; /: KW
068 | Measurement/Power.P tot | 中文敘述: 有效功率; /: KVAR
069 | Measurement/Power.Q tot | 中文敘述: 無效功率; /: KVA
070 | Measurement/Power.S tot | 中文敘述: 視在功率; /: Hz
071 | Measurement/Power.f | bar: 中文敘述 to /
072 | Measurement/Power.PF | 中文敘述: 功率因數; /: KWH
073 | Measurement/Energy.SupWh.actual | 中文敘述: 電能; /: KVARH
074 | Measurement/Energy.SupVArh.actual | 中文敘述: 無功電能
075 | Measurement/Energy.DmdVArh.actual | 中文敘述: 會刪除
076 | Measurement/Energy.DmdWh.actual | 中文敘述: 會刪除
077 | Measurement/RMS.Iph.res | 中文敘述: 會刪除
078 | Measurement/RMS.Vph.res | 中文敘述: 會刪除
079 | Measurement/RMS.Vpp.phsAB | 中文敘述: 會刪除
080 | Measurement/RMS.Vpp.phsBC | 中文敘述: 會刪除
081 | Measurement/RMS.Vpp.phsCA | 中文敘述: 會刪除
Vena: SIEMENS: 測試廠商:
表單編號:QR-12-06 版本:A

## Vena87L1&L2
Project name:IDB-E2
DOC name: |  | 自主 SAT 測試表格
Issued Date:
Version:
Project name:
Typical Type:7SL86
Station: 161kV |  | SAT Date:
|  |  |  | Vena87L1 |  | Vena87L2
no. | Device |  |  | SCADA / 畫面 |  | SCADA / 畫面 |  | SCADA / 畫面 |  | SCADA / 畫面 |  | 備註
| Manual 敘述 | 中文敘述 | / | 正確 | 不正確 | 正確 | 不正確 | 正確 | 不正確 | 正確 | 不正確
001 | Control/RSTP.Channel Fail | 中文敘述: 光纖通訊(主)異常; /: -
002 | Control/RSTP.Redund. Channel Fail | 中文敘述: 光纖通訊(備)異常; /: -
003 | _ComFault | 中文敘述: 通訊異常; /: -
004 | Protection/Device.Battery failure | 中文敘述: 內部電池異常; /: -
005 | Protection/Device.Physical health.Alarm | 中文敘述: 保護電驛異常; /: -
006 | Protection/Time sync.Time sync. error | 中文敘述: 時間同步異常; /: -
007 | Control/74TC.Trip-circuit failure | 中文敘述: 斷路器跳脫迴路故障; /: -
008 | Control/USER_GGIO1.IED remote_local | 中文敘述: Local/Remote狀態; /: -
009 | Protection/Prot. interf.1.Connection broken | 中文敘述: 87L 對跳模組1通訊中斷; /: -
010 | Protection/Prot. interf.2.Connection broken | 中文敘述: 87L 對跳模組2通訊中斷; /: -
011 | Control/USER_GGIO1.87L Communication fail | 中文敘述: 87L 對跳模組1&2通訊中斷; /: -
012 | Control/USER_GGIO1.87L Use_Lock status | 中文敘述: 87L 使用/閉鎖; /: -
013 | Control/USER_GGIO1.DTT Trip Alarm | 中文敘述: DTT 跳脫警報; /: -
014 | Control/USER_GGIO1.DTT Use_Lock status | 中文敘述: DTT功能 使用/閉鎖; /: -
015 | Control/USER_GGIO1.21_21N Use_Lock status | 中文敘述: 21_21N功能 使用/閉鎖; /: -
016 | Control/USER_GGIO1.21_21N_67_67N_87L Trip | 中文敘述: 21_21N_67_67N 跳脫; /: -
017 | Control/USER_GGIO1.67_67N Use_Lock status | 中文敘述: 67_67N功能 使用/閉鎖; /: -
018 | Protection/67-1.Operate | 中文敘述: 保護67-1警報; /: -
019 | Protection/67-1.Pickup | 中文敘述: 保護67-1始動; /: -
020 | Protection/67-Curve.Operate | 中文敘述: 保護67-Curve警報; /: -
021 | Protection/67-Curve.Pickup | 中文敘述: 保護67-Curve始動; /: -
022 | Protection/67N-1.Operate | 中文敘述: 保護67N-1警報; /: -
023 | Protection/67N-1.Pickup | 中文敘述: 保護67N-1始動; /: -
024 | Protection/67N-Curve.Operate | 中文敘述: 保護67N-Curve警報; /: -
025 | Protection/67N-Curve.Pickup | 中文敘述: 保護67N-Curve始動; /: -
026 | Protection/I-DIFF fast 2.Operate | 中文敘述: 保護87L-fast2警報; /: -
027 | Protection/I-DIFF fast 2.Pickup | 中文敘述: 保護87L-fast2始動; /: -
028 | Protection/I-DIFF.Operate | 中文敘述: 保護87L警報; /: -
029 | Protection/I-DIFF.Pickup | 中文敘述: 保護87L始動; /: -
030 | Protection/Z 1.Operate | 中文敘述: 保護21-Z1警報; /: -
Vena: SIEMENS: 測試廠商:
表單編號:QR-12-06 版本:A
031 | Protection/Z 1.Pickup | 中文敘述: 保護21-Z1始動
032 | Protection/Z 2.Operate | 中文敘述: 保護21-Z2警報
033 | Protection/Z 2.Pickup | 中文敘述: 保護21-Z2始動
034 | Protection/Z 3.Operate | 中文敘述: 保護21-Z3警報
035 | Protection/Z 3.Pickup | 中文敘述: 保護21-Z3始動
036 | Protection/Z 4.Operate | 中文敘述: 保護21-Z4警報
037 | Protection/Z 4.Pickup | 中文敘述: 保護21-Z4始動
038 | Measurement/RMS.Vph.phsA | 中文敘述: R相電壓; /: KV
039 | Measurement/RMS.Vph.phsB | 中文敘述: S相電壓; /: KV
040 | Measurement/RMS.Vph.phsC | 中文敘述: T相電壓; /: KV
041 | Measurement/RMS.Iph.phsA | 中文敘述: R相電流; /: A
042 | Measurement/RMS.Iph.phsB | 中文敘述: S相電流; /: A
043 | Measurement/RMS.Iph.phsC | 中文敘述: T相電流; /: A
044 | Measurement/Power.P tot | 中文敘述: 有效功率; /: KW
045 | Measurement/Power.Q tot | 中文敘述: 無效功率; /: KVAR
046 | Measurement/Power.S tot | 中文敘述: 視在功率; /: KVA
047 | Measurement/Power.f | bar: 中文敘述 to /
048 | Measurement/Power.PF | 中文敘述: 功率因數
049 | Measurement/Energy.SupVArh.actual | 中文敘述: 電能; /: KWH
050 | Measurement/Energy.SupWh.actual | 中文敘述: 無功電能; /: KVARH
051 | Measurement/RMS.Vph.res | 中文敘述: 會刪除
052 | Measurement/RMS.Vpp.phsAB | 中文敘述: 會刪除
053 | Measurement/RMS.Vpp.phsBC | 中文敘述: 會刪除
054 | Measurement/RMS.Vpp.phsCA | 中文敘述: 會刪除
055 | Measurement/Energy.DmdVArh.actual | 中文敘述: 會刪除
056 | Measurement/Energy.DmdWh.actual | 中文敘述: 會刪除
Vena: SIEMENS: 測試廠商:
表單編號:QR-12-06 版本:A