## Cable list
ITEM | FR PANEL | FR DEVICE | FR PORT | TO PANEL | TO DEVICE | TO PORT | TYPE | Length | CHECK | Remark | VLAN | "@"為重複 | RJ45數量 | LC-LC數量 | SC-LC數量 |  | RJ45 | LC-LC | SC-LC | LC-LC 單模
1 | Scada#1 | ES11 | P1 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 數量 | 35 | 35 | 29
2 |  | ES11 | P2 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
3 |  | ES11 | P3 | Scada#1 | ES12 | P3 | RJ45 |  |  | 盤內 |  | RJ45 | 1 | 0 | 0
4 |  | ES11 | P4 | Scada#1 | ES12 | P4 | RJ45 |  |  | 盤內 |  | RJ45 | 1 | 0 | 0
5 |  | ES11 | M1P1 | Scada#5 | ES13 | M4P1 | RJ45 |  |  |  |  | RJ45 | 1 | 0 | 0
6 |  | ES11 | M1P2 | Scada#5 | 光纖收容箱 | P1 | SC-LC |  |  | (to ES15) |  | SC-LC | 0 | 0 | 1
7 |  | ES11 | M1P3 | Scada#1 | GPS | - | RJ45 |  |  | 盤內 |  | RJ45 | 1 | 0 | 0
8 |  | ES11 | M1P4 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
9 |  | ES11 | M2P1 | Scada#1 | Scada Server1 |  | RJ45 |  |  | 盤內 |  | RJ45 | 1 | 0 | 0
10 |  | ES11 | M2P2 | Scada#1 | Scada Server2 |  | RJ45 |  |  | 盤內 |  | RJ45 | 1 | 0 | 0
11 |  | ES11 | M2P3 | Scada#2 | PAS Server1 |  | RJ45 |  |  |  |  | RJ45 | 1 | 0 | 0
12 |  | ES11 | M2P4 | Scada#2 | PAS Server2 |  | RJ45 |  |  |  |  | RJ45 | 1 | 0 | 0
13 |  | ES11 | M3P1 | - | Client | - | RJ45 |  |  | 中控室 |  | RJ45 | 1 | 0 | 0
14 |  | ES11 | M3P2 | - | OPC Server | - | RJ45 |  |  | 中控室 |  | RJ45 | 1 | 0 | 0
15 |  | ES11 | M3P3 | - | Printer LQ-2090CIIN | - | RJ45 |  |  | 中控室 |  | RJ45 | 1 | 0 | 0
16 |  | ES11 | M3P4 | - | NAS | - | RJ45 |  |  | 中控室 |  | RJ45 | 1 | 0 | 0
17 |  | ES11 | M4P1 | - | PV Scada | - | RJ45 |  |  | 中控室 |  | RJ45 | 1 | 0 | 0
18 |  | ES11 | M4P2 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
19 |  | ES11 | M4P3 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
20 |  | ES11 | M4P4 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
21 |  | ES11 | M5P1 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
22 |  | ES11 | M5P2 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
23 |  | ES11 | M5P3 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
24 |  | ES11 | M5P4 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
25 |  | ES11 | M6P1 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
26 |  | ES11 | M6P2 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
27 |  | ES11 | M6P3 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
28 |  | ES11 | M6P4 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
1 | Scada#1 | ES12 | P1 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
2 |  | ES12 | P2 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
3 |  | ES12 | P3 | Scada#1 | ES11 | P3 | RJ45 |  |  | 盤內 |  | @ | 0 | 0 | 0
4 |  | ES12 | P4 | Scada#1 | ES11 | P4 | RJ45 |  |  | 盤內 |  | @ | 0 | 0 | 0
5 |  | ES12 | M1P1 | Scada#5 | ES14 | M4P1 | RJ45 |  |  |  |  | RJ45 | 1 | 0 | 0
6 |  | ES12 | M1P2 | Scada#5 | 光纖收容箱 | P2 | SC-LC |  |  | (to ES16) |  | SC-LC | 0 | 0 | 1
7 |  | ES12 | M1P3 | Scada#1 | GPS | - | RJ45 |  |  | 盤內 |  | RJ45 | 1 | 0 | 0
8 |  | ES12 | M1P4 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
9 |  | ES12 | M2P1 | Scada#1 | Scada Server1 | - | RJ45 |  |  | 盤內 |  | RJ45 | 1 | 0 | 0
10 |  | ES12 | M2P2 | Scada#1 | Scada Server2 | - | RJ45 |  |  | 盤內 |  | RJ45 | 1 | 0 | 0
11 |  | ES12 | M2P3 | Scada#2 | PAS Server1 | - | RJ45 |  |  |  |  | RJ45 | 1 | 0 | 0
12 |  | ES12 | M2P4 | Scada#2 | PAS Server2 | - | RJ45 |  |  |  |  | RJ45 | 1 | 0 | 0
13 |  | ES12 | M3P1 | - | Client | - | RJ45 |  |  | 中控室 |  | RJ45 | 1 | 0 | 0
14 |  | ES12 | M3P2 | - | OPC Server | - | RJ45 |  |  | 中控室 |  | RJ45 | 1 | 0 | 0
15 |  | ES12 | M3P3 | - | Printer WorkForce AL-M220DN | - | RJ45 |  |  | 中控室 |  | RJ45 | 1 | 0 | 0
16 |  | ES12 | M3P4 | - | EDR-G902(中華電信) | - | RJ45 |  |  | 中控室 |  | RJ45 | 1 | 0 | 0
17 |  | ES12 | M4P1 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
18 |  | ES12 | M4P2 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
19 |  | ES12 | M4P3 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
20 |  | ES12 | M4P4 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
21 |  | ES12 | M5P1 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
22 |  | ES12 | M5P2 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
23 |  | ES12 | M5P3 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
24 |  | ES12 | M5P4 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
25 |  | ES12 | M6P1 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
26 |  | ES12 | M6P2 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
27 |  | ES12 | M6P3 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
28 |  | ES12 | M6P4 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
1 | Scada#5 | ES13 | M1P1 | Scada#6 | RTU#1 | X1 | RJ45 |  |  |  |  | RJ45 | 1 | 0 | 0
2 |  | ES13 | M1P2 | Scada#6 | RTU#2 | X1 | RJ45 |  |  |  |  | RJ45 | 1 | 0 | 0
3 |  | ES13 | M1P3 | Scada#6 | RTU#3 | X1 | RJ45 |  |  |  |  | RJ45 | 1 | 0 | 0
4 |  | ES13 | M1P4 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
5 |  | ES13 | M1P5 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
6 |  | ES13 | M1P6 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
7 |  | ES13 | M1P7 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
8 |  | ES13 | M1P8 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
9 |  | ES13 | M2P1 | - | Vena SL86-1 | P1 | SC-LC |  |  |  |  | SC-LC | 0 | 0 | 1
10 |  | ES13 | M2P2 | - | F01-1650(RET-670) | P1 | SC-LC |  |  |  |  | SC-LC | 0 | 0 | 1
11 |  | ES13 | M2P3 | - | F02-1660(RET-670) | P1 | SC-LC |  |  |  |  | SC-LC | 0 | 0 | 1
12 |  | ES13 | M2P4 | - | F03-1670(RET-670) | P1 | SC-LC |  |  |  |  | SC-LC | 0 | 0 | 1
13 |  | ES13 | M2P5 | - | F04-1680(RET-670) | P1 | SC-LC |  |  |  |  | SC-LC | 0 | 0 | 1
14 |  | ES13 | M2P6 | - | F04-1680(REB-670) | P1 | SC-LC |  |  |  |  | SC-LC | 0 | 0 | 1
15 |  | ES13 | M3P1 | Scada#5 | 光纖收容箱 | - | SC-LC |  |  | 盤內 |  | SC-LC | 0 | 0 | 1
16 |  | ES13 | M3P2 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
17 |  | ES13 | M3P3 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
18 |  | ES13 | M3P4 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
19 |  | ES13 | M3P5 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
20 |  | ES13 | M3P6 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
21 |  | ES13 | M4P1 | Scada#1 | ES11 | M1P1 | RJ45 |  |  |  |  | @ | 0 | 0 | 0
22 |  | ES13 | M4P2 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
23 |  | ES13 | M4P3 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
24 |  | ES13 | M4P4 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
1 | Scada#5 | ES14 | M1P1 | Scada#6 | RTU#1 | X4 | RJ45 |  |  |  |  | RJ45 | 1 | 0 | 0
2 |  | ES14 | M1P2 | Scada#6 | RTU#2 | X4 | RJ45 |  |  |  |  | RJ45 | 1 | 0 | 0
3 |  | ES14 | M1P3 | Scada#6 | RTU#3 | X4 | RJ45 |  |  |  |  | RJ45 | 1 | 0 | 0
4 |  | ES14 | M1P4 | Scada#5 | MGATE-MB3660I-8-2AC | Lan1 | RJ45 |  |  |  |  | RJ45 | 1 | 0 | 0
5 |  | ES14 | M1P5 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
6 |  | ES14 | M1P6 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
7 |  | ES14 | M1P7 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
8 |  | ES14 | M1P8 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
9 |  | ES14 | M2P1 | - | 7SJ82-2 | P1 | SC-LC |  |  |  |  | SC-LC | 0 | 0 | 1
10 |  | ES14 | M2P2 | - | F01-1650(REF-630) | - | SC-LC |  |  |  |  | SC-LC | 0 | 0 | 1
11 |  | ES14 | M2P3 | - | F02-1660(REF-630) | - | SC-LC |  |  |  |  | SC-LC | 0 | 0 | 1
12 |  | ES14 | M2P4 | - | F03-1670(REF-630) | - | SC-LC |  |  |  |  | SC-LC | 0 | 0 | 1
13 |  | ES14 | M2P5 | - | F04-1680(REF-630) | - | SC-LC |  |  |  |  | SC-LC | 0 | 0 | 1
14 |  | ES14 | M2P6 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
15 |  | ES14 | M3P1 | Scada#5 | 光纖收容箱 | - | SC-LC |  |  | 盤內 |  | SC-LC | 0 | 0 | 1
16 |  | ES14 | M3P2 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
17 |  | ES14 | M3P3 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
18 |  | ES14 | M3P4 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
19 |  | ES14 | M3P5 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
20 |  | ES14 | M3P6 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
21 |  | ES14 | M4P1 | Scada#1 | ES11 | M1P1 | RJ45 |  |  |  |  | @ | 0 | 0 | 0
22 |  | ES14 | M4P2 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
23 |  | ES14 | M4P3 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
24 |  | ES14 | M4P4 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
1 | Scada#3 | ES15 | M1P1 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
2 |  | ES15 | M1P2 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
3 |  | ES15 | M1P3 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
4 |  | ES15 | M1P4 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
5 |  | ES15 | M1P5 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
6 |  | ES15 | M1P6 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
7 |  | ES15 | M1P7 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
8 |  | ES15 | M1P8 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
9 |  | ES15 | M2P1 | - | TIE 12B | P1 | SC-LC |  |  |  |  | SC-LC | 0 | 0 | 1
10 |  | ES15 | M2P2 | - | TIE 12A | P1 | SC-LC |  |  |  |  | SC-LC | 0 | 0 | 1
11 |  | ES15 | M2P3 | - | TIE 34B | P1 | SC-LC |  |  |  |  | SC-LC | 0 | 0 | 1
12 |  | ES15 | M2P4 | - | TIE 34A | P1 | SC-LC |  |  |  |  | SC-LC | 0 | 0 | 1
13 |  | ES15 | M2P5 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
14 |  | ES15 | M2P6 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
15 |  | ES15 | M3P1 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
16 |  | ES15 | M3P2 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
17 |  | ES15 | M3P3 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
18 |  | ES15 | M3P4 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
19 |  | ES15 | M3P5 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
20 |  | ES15 | M3P6 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
21 |  | ES15 | M4P1 | Scada#3 | 光纖收容箱 | P1 | SC-LC |  |  | 盤內(to ES11) |  | SC-LC | 0 | 0 | 1
22 |  | ES15 | M4P2 | Scada#3 | 光纖收容箱 | P3 | SC-LC |  |  | 盤內(to 戶外EDS) |  | SC-LC | 0 | 0 | 1
23 |  | ES15 | M4P3 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
24 |  | ES15 | M4P4 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
1 | Scada#3 | ES16 | M1P1 | Scada#4 | PLC | X1-P1 | RJ45 |  |  |  |  | RJ45 | 1 | 0 | 0
2 |  | ES16 | M1P2 | Scada#3 | MAGTE-MB3660I-8-2AC | Lan1 | RJ45 |  |  | 盤內 |  | RJ45 | 1 | 0 | 0
3 |  | ES16 | M1P3 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
4 |  | ES16 | M1P4 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
5 |  | ES16 | M1P5 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
6 |  | ES16 | M1P6 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
7 |  | ES16 | M1P7 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
8 |  | ES16 | M1P8 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
9 |  | ES16 | M2P1 | - | No17 | P1 | SC-LC |  |  |  |  | SC-LC | 0 | 0 | 1
10 |  | ES16 | M2P2 | - | No27 | P1 | SC-LC |  |  |  |  | SC-LC | 0 | 0 | 1
11 |  | ES16 | M2P3 | - | No37 | P1 | SC-LC |  |  |  |  | SC-LC | 0 | 0 | 1
12 |  | ES16 | M2P4 | - | No47 | P1 | SC-LC |  |  |  |  | SC-LC | 0 | 0 | 1
13 |  | ES16 | M2P5 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
14 |  | ES16 | M2P6 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
15 |  | ES16 | M3P1 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
16 |  | ES16 | M3P2 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
17 |  | ES16 | M3P3 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
18 |  | ES16 | M3P4 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
19 |  | ES16 | M3P5 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
20 |  | ES16 | M3P6 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
21 |  | ES16 | M4P1 | Scada#3 | 光纖收容箱 | P2 | SC-LC |  |  | 盤內(to ES12) |  | SC-LC | 0 | 0 | 1
22 |  | ES16 | M4P2 | Scada#3 | 光纖收容箱 | P4 | SC-LC |  |  | 盤內(to 戶外EDS) |  | SC-LC | 0 | 0 | 1
23 |  | ES16 | M4P3 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
24 |  | ES16 | M4P4 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
1 | 33Kv Relay | TIE12B | P2 |  | No11 | P1 | LC-LC |  |  |  |  | LC-LC | 0 | 1 | 0
2 |  | No11 | P2 |  | No12 | P1 | LC-LC |  |  |  |  | LC-LC | 0 | 1 | 0
3 |  | No12 | P2 |  | No13 | P1 | LC-LC |  |  |  |  | LC-LC | 0 | 1 | 0
4 |  | No13 | P2 |  | No14 | P1 | LC-LC |  |  |  |  | LC-LC | 0 | 1 | 0
5 |  | No14 | P2 |  | No15 | P1 | LC-LC |  |  |  |  | LC-LC | 0 | 1 | 0
6 |  | No15 | P2 |  | No16 | P1 | LC-LC |  |  |  |  | LC-LC | 0 | 1 | 0
7 |  | No16 | P2 |  | No17 | P1 | LC-LC |  |  |  |  | LC-LC | 0 | 1 | 0
8 |  | No17 | P2 |  | ES16 | M2P1 | LC-LC |  |  |  |  | @ | 0 | 0 | 0
9 |  | TIE12A | P2 |  | No21 | P1 | LC-LC |  |  |  |  | LC-LC | 0 | 1 | 0
10 |  | No21 | P2 |  | No22 | P1 | LC-LC |  |  |  |  | LC-LC | 0 | 1 | 0
11 |  | No22 | P2 |  | No23 | P1 | LC-LC |  |  |  |  | LC-LC | 0 | 1 | 0
12 |  | No23 | P2 |  | No24 | P1 | LC-LC |  |  |  |  | LC-LC | 0 | 1 | 0
13 |  | No24 | P2 |  | No25 | P1 | LC-LC |  |  |  |  | LC-LC | 0 | 1 | 0
14 |  | No25 | P2 |  | No26 | P1 | LC-LC |  |  |  |  | LC-LC | 0 | 1 | 0
15 |  | No26 | P2 |  | No27 | P1 | LC-LC |  |  |  |  | LC-LC | 0 | 1 | 0
16 |  | No27 | P2 |  | ES16 | M2P2 | LC-SC |  |  |  |  | @ | 0 | 0 | 0
17 |  | TIE34B | P2 |  | No31 | P1 | LC-LC |  |  |  |  | LC-LC | 0 | 1 | 0
18 |  | No31 | P2 |  | No32 | P1 | LC-LC |  |  |  |  | LC-LC | 0 | 1 | 0
19 |  | No32 | P2 |  | No33 | P1 | LC-LC |  |  |  |  | LC-LC | 0 | 1 | 0
20 |  | No33 | P2 |  | No34 | P1 | LC-LC |  |  |  |  | LC-LC | 0 | 1 | 0
21 |  | No34 | P2 |  | No35 | P1 | LC-LC |  |  |  |  | LC-LC | 0 | 1 | 0
22 |  | No35 | P2 |  | No36 | P1 | LC-LC |  |  |  |  | LC-LC | 0 | 1 | 0
23 |  | No36 | P2 |  | No37 | P1 | LC-LC |  |  |  |  | LC-LC | 0 | 1 | 0
24 |  | No37 | P2 |  | ES16 | M2P3 | LC-SC |  |  |  |  | @ | 0 | 0 | 0
25 |  | TIE34A | P2 |  | No41 | P1 | LC-LC |  |  |  |  | LC-LC | 0 | 1 | 0
26 |  | No41 | P2 |  | No42 | P1 | LC-LC |  |  |  |  | LC-LC | 0 | 1 | 0
27 |  | No42 | P2 |  | No43 | P1 | LC-LC |  |  |  |  | LC-LC | 0 | 1 | 0
28 |  | No43 | P2 |  | No44 | P1 | LC-LC |  |  |  |  | LC-LC | 0 | 1 | 0
29 |  | No44 | P2 |  | No45 | P1 | LC-LC |  |  |  |  | LC-LC | 0 | 1 | 0
30 |  | No45 | P2 |  | No46 | P1 | LC-LC |  |  |  |  | LC-LC | 0 | 1 | 0
31 |  | No46 | P2 |  | No47 | P1 | LC-LC |  |  |  |  | LC-LC | 0 | 1 | 0
32 |  | No47 | P2 |  | ES16 | M2P4 | LC-SC |  |  |  |  | @ | 0 | 0 | 0
1 | 161KV Relay | Vena 7SL86-1 | P2 | - | Vena 7SL86-2 | P1 | LC-LC |  |  |  |  | LC-LC | 0 | 1 | 0
2 |  | Vena 7SL86-2 | P2 | - | Vena 50+2-1 | P1 | LC-LC |  |  |  |  | LC-LC | 0 | 1 | 0
3 |  | Vena 50+2-1 | P2 | - | Vena 50+2-2 | P1 | LC-LC |  |  |  |  | LC-LC | 0 | 1 | 0
4 |  | Vena 50+2-2 | P2 | Scada#5 | ES14 | P1 | SC-LC |  |  |  |  | @ | 0 | 0 | 0
1 | Scada#7 | ES17 | G1 | Scada#7 | 光纖收容箱 | P1 | SC-LC |  |  | 盤內(To ES15) |  | SC-LC | 0 | 0 | 1
2 |  | ES17 | G2 | Scada#7 | 光纖收容箱 | P2 | SC-LC |  |  | 盤內(To ES16) |  | SC-LC | 0 | 0 | 1
3 |  | ES17 | G3 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
4 |  | ES17 | P1 | Scada#7 | RTU4 | X1 | RJ45 |  |  | 盤內 |  | RJ45 | 1 | 0 | 0
5 |  | ES17 | P2 | Scada#7 | RTU4 | X4 | RJ45 |  |  | 盤內 |  | RJ45 | 1 | 0 | 0
6 |  | ES17 | P3 | Scada#7 | NPort5450I-T | Lan | RJ45 |  |  | 盤內 |  | RJ45 | 1 | 0 | 0
7 |  | ES17 | P4 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
8 |  | ES17 | P5 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
9 |  | ES17 | P6 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
10 |  | ES17 | P7 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
1 | Scada#5 | 光纖收容箱 | P1 | Scada#3 | 光纖收容箱 | P1 | LC-LC |  |  | ES11 <-> ES15 |  | LC-LC | 0 | 1 | 0
2 |  | 光纖收容箱 | P2 | Scada#3 | 光纖收容箱 | P2 | LC-LC |  |  | ES12 <-> ES16 |  | LC-LC | 0 | 1 | 0
3 | Scada#3 | 光纖收容箱 | P3 | Scada#7 | 光纖收容箱 | P1 | LC-LC |  |  | ES15 <-> ES17 |  | LC-LC | 0 | 1 | 0
4 |  | 光纖收容箱 | P4 | Scada#7 | 光纖收容箱 | P2 | LC-LC |  |  | ES16 <-> ES17 |  | LC-LC | 0 | 1 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0